## Аркуш2
Тег	Адреса	Тип	Читати	Історія	Шкала	Текст
Name	Address	Format
											create table Cf1(
Name	Address	Attribute	БРЕХНЯ	ІСТИНА		Comment					Dt integer unsigned not null,
Run	11	Bool	1	0	-		Run,MODBUS,0x,11
Save	12	Bool	1	0	-		Save,MODBUS,0x,12
X_torm	13	Bool	1	1	-	Кінцевик тормозу	X_torm,MODBUS,0x,13				X_torm integer default '0',
X_lotok	14	Bool	1	1	-	Кінцевик лотка	X_lotok,MODBUS,0x,14				X_lotok integer default '0',
X_shib	15	Bool	1	1	-	Кінцевик шибера	X_shib,MODBUS,0x,15				X_shib integer default '0',
X_vv	16	Bool	1	1	-	Коливання вала	X_vv,MODBUS,0x,16				X_vv integer default '0',
X_Dsp_l	17	Bool	1	1	-	Центровка	X_Dsp_l,MODBUS,0x,17				X_Dsp_l integer default '0',
X_Dsp_h	18	Bool	1	1	-	Конус відкритий	X_Dsp_h,MODBUS,0x,18				X_Dsp_h integer default '0',
X_nvs	19	Bool	1	1	-	Ніж від сита	X_nvs,MODBUS,0x,19				X_nvs integer default '0',
X_nds	20	Bool	1	1	-	Ніж до сита	X_nds,MODBUS,0x,20				X_nds integer default '0',
X_nup	21	Bool	1	1	-	Ніж вверху	X_nup,MODBUS,0x,21				X_nup integer default '0',
X_ndw	22	Bool	1	1	-	Ніж внизу	X_ndw,MODBUS,0x,22				X_ndw integer default '0',
X_sgr_z	23	Bool	1	1	-	Сегрегатор на зелену	X_sgr_z,MODBUS,0x,23				X_sgr_z integer default '0',
X_sgr_b	24	Bool	1	1	-	Сегрегатор на білу	X_sgr_b,MODBUS,0x,24				X_sgr_b integer default '0',
X_luk	25	Bool	1	1	-	Кришка люка	X_luk,MODBUS,0x,25				X_luk integer default '0',
Pusk	26	Bool	1	1	-	Кнопка пуск	Pusk,MODBUS,0x,26				Pusk integer default '0',
X_stop	27	Bool	1	1	-	Кнопка стор	X_stop,MODBUS,0x,27				X_stop integer default '0',
X_Alarm	28	Bool	1	1	-	Аварійний стор	X_Alarm,MODBUS,0x,28				X_Alarm integer default '0',
X_Endz	29	Bool	1	1	-	Недогруз	X_Endz,MODBUS,0x,29				X_Endz integer default '0',
X_man	30	Bool	1	1	-	Ручна промивка	X_man,MODBUS,0x,30				X_man integer default '0',
X_vc	31	Bool	1	1	-	Лічильник води	X_vc,MODBUS,0x,31				X_vc integer default '0',
X_cool_1	32	Bool	1	1	-	Вентилятор шафи	X_cool_1,MODBUS,0x,32				X_cool_1 integer default '0',
X_cool_2	33	Bool	1	1	-	Вентилятор двигуна	X_cool_2,MODBUS,0x,33				X_cool_2 integer default '0',
X_dal	34	Bool	1	1	-	Аварія ЧП вивантажувача	X_dal,MODBUS,0x,34				X_dal integer default '0',
X_pdrv	35	Bool	1	1	-	Горовність привода	X_pdrv,MODBUS,0x,35				X_pdrv integer default '0',
X_run	36	Bool	1	1	-	Робота привода	X_run,MODBUS,0x,36				X_run integer default '0',
X_fault	37	Bool	1	1	-	Аварія привода	X_fault,MODBUS,0x,37				X_fault integer default '0',
X_ob300	38	Bool	1	1	-	Оберти > 300	X_ob300,MODBUS,0x,38				X_ob300 integer default '0',
Y_torm	39	Bool	1	1	-	Гальмо	Y_torm,MODBUS,0x,39				Y_torm integer default '0',
Y_lotok	40	Bool	1	1	-	Опускання лотка	Y_lotok,MODBUS,0x,40				Y_lotok integer default '0',
Y_sgr	41	Bool	1	1	-	Сегрегатор на ЗП	Y_sgr,MODBUS,0x,41				Y_sgr integer default '0',
Y_L_fw	42	Bool	1	1	-	Датчик завантаження до сита	Y_L_fw,MODBUS,0x,42				Y_L_fw integer default '0',
Y_L_bw	43	Bool	1	1	-	Датчик завантаження від сита	Y_L_bw,MODBUS,0x,43				Y_L_bw integer default '0',
Y_prl	44	Bool	1	1	-	Промивка лотка	Y_prl,MODBUS,0x,44				Y_prl integer default '0',
Y_pr	45	Bool	1	1	-	Промивка цукру	Y_pr,MODBUS,0x,45				Y_pr integer default '0',
Y_sir	46	Bool	1	1	-	Промивка сиропом	Y_sir,MODBUS,0x,46				Y_sir integer default '0',
Y_shyb	47	Bool	1	1	-	Шибер	Y_shyb,MODBUS,0x,47				Y_shyb integer default '0',
Y_Dsp	48	Bool	1	1	-	Конус	Y_Dsp,MODBUS,0x,48				Y_Dsp integer default '0',
Y_nds	49	Bool	1	1	-	Ніж до сита	Y_nds,MODBUS,0x,49				Y_nds integer default '0',
Y_nvs	50	Bool	1	1	-	Ніж від сита	Y_nvs,MODBUS,0x,50				Y_nvs integer default '0',
Y_ndw	51	Bool	1	1	-	Ніж вниз	Y_ndw,MODBUS,0x,51				Y_ndw integer default '0',
Y_nup	52	Bool	1	1	-	Ніж вверх	Y_nup,MODBUS,0x,52				Y_nup integer default '0',
Y_alarm	53	Bool	1	1	-	Сигналізація Аварія	Y_alarm,MODBUS,0x,53				Y_alarm integer default '0',
Y_en	54	Bool	1	1	-	Пирвод увімкн	Y_en,MODBUS,0x,54				Y_en integer default '0',
Y_run	55	Bool	1	1	-	Привод пуск-стоп	Y_run,MODBUS,0x,55				Y_run integer default '0',
Y_kv	56	Bool	1	1	-	Квитування аварії	Y_kv,MODBUS,0x,56				Y_kv integer default '0',
a_all	57	Bool	1	1	-		a_all,MODBUS,0x,57				a_all integer default '0',
Shyb_cl_alm	58	Bool	1	1	-		Shyb_cl_alm,MODBUS,0x,58				Shyb_cl_alm integer default '0',
Vibrat	59	Bool	1	1	-		Vibrat,MODBUS,0x,59				Vibrat integer default '0',
dz_fail	60	Bool	1	1	-		dz_fail,MODBUS,0x,60				dz_fail integer default '0',
a_lot	61	Bool	1	1	-		a_lot,MODBUS,0x,61				a_lot integer default '0',
a_dsp	62	Bool	1	1	-		a_dsp,MODBUS,0x,62				a_dsp integer default '0',
a_sgr	63	Bool	1	1	-		a_sgr,MODBUS,0x,63				a_sgr integer default '0',
Fott_md	64	Bool	1	1	-		Fott_md,MODBUS,0x,64				Fott_md integer default '0',
I_m	65	Integer	1	1	-		I_m,MODBUS,4x,65				I_m integer default '0',
U_m	66	Integer	1	1	-		U_m,MODBUS,4x,66				U_m integer default '0',
Ob	67	Integer	1	1	-		Ob,MODBUS,4x,67				Ob integer default '0',
Fott	68	Integer	1	1	-		Fott,MODBUS,4x,68				Fott integer default '0',
Fsgr	69	Integer	1	1	-		Fsgr,MODBUS,4x,69				Fsgr integer default '0',
Status	70	Integer	1	1	-		Status,MODBUS,4x,70				Status integer default '0',
Shib	71	Integer	1	1	-		Shib,MODBUS,4x,71				Shib integer default '0',
T_all	72	Integer	1	1	-		T_all,MODBUS,4x,72				T_all integer default '0',
T_reg	73	Integer	1	1	-		T_reg,MODBUS,4x,73				T_reg integer default '0',
T_prl	74	Integer	1	1	-		T_prl,MODBUS,4x,74				T_prl integer default '0',
T_fug	75	Integer	1	1	-		T_fug,MODBUS,4x,75				T_fug integer default '0',
T_pr	76	Integer	1	1	-		T_pr,MODBUS,4x,76				T_pr integer default '0',
T_nt	77	Integer	1	1	-		T_nt,MODBUS,4x,77				T_nt integer default '0',
Ob_zd	78	Integer	1	1	-		Ob_zd,MODBUS,4x,78				Ob_zd integer default '0',
Nc_1	79	Integer	1	1	-		Nc_1,MODBUS,4x,79				Nc_1 integer default '0',
Q_man	80	Real	1	1	-		Q_man,MODBUS,4x,80				Q_man integer default '0',
Gzag	82	Real	1	1	-		Gzag,MODBUS,4x,82				Gzag integer default '0',
Q_pr_zd	84	Real	1	1	-		Q_pr_zd,MODBUS,4x,84				Q_pr_zd integer default '0',
Q_all	86	Real	1	1	-		Q_all,MODBUS,4x,86				Q_all integer default '0',
Q_reg	88	Real	1	1	-		Q_reg,MODBUS,4x,88				Q_reg integer default '0',
Q_prl	90	Real	1	1	-		Q_prl,MODBUS,4x,90				Q_prl integer default '0',
Q_pr	92	Real	1	1	-		Q_pr,MODBUS,4x,92				Q_pr integer default '0',
Q_man_r	94	Real	1	1	-		Q_man_r,MODBUS,4x,94				Q_man_r integer default '0',
Nc	96	Long	1	1	-		Nc,MODBUS,4x,96				Nc integer default '0',
T_zagr	98	Integer	1	0	-

Psir_min	256	Integer	300	0	-		Psir_min,MODBUS,4x,256
Tvod_zd	257	Integer	300	0	-		Tvod_zd,MODBUS,4x,257
Imp	258	Integer	300	0	-		Imp,MODBUS,4x,258
T_zag_zd	259	Integer	300	0	-		T_zag_zd,MODBUS,4x,259
T_fug_zd	260	Integer	300	0	-		T_fug_zd,MODBUS,4x,260
T_sir_zd	261	Integer	300	0	-		T_sir_zd,MODBUS,4x,261
T_p	262	Integer	300	0	-		T_p,MODBUS,4x,262
Tnt_zd	263	Integer	300	0	-		Tnt_zd,MODBUS,4x,263
Ts_z_zd	264	Integer	300	0	-		Ts_z_zd,MODBUS,4x,264
Ts_b_zd	265	Integer	300	0	-		Ts_b_zd,MODBUS,4x,265
Tn_v	266	Integer	300	0	-		Tn_v,MODBUS,4x,266
Tn_n	267	Integer	300	0	-		Tn_n,MODBUS,4x,267
T_vigr_zd	268	Integer	300	0	-		T_vigr_zd,MODBUS,4x,268
T_motor	269	Integer	300	0	-		T_motor,MODBUS,4x,269
Fott_zd	270	Integer	300	0	-		Fott_zd,MODBUS,4x,270
Kf_i_m	271	Integer	300	0	-		Kf_i_m,MODBUS,4x,271
kf_U_m	272	Integer	300	0	-		kf_U_m,MODBUS,4x,272
Kf_ob	273	Integer	300	0	-		Kf_ob,MODBUS,4x,273
Kf_fott	274	Integer	300	0	-		Kf_fott,MODBUS,4x,274
Kf_fsgr	275	Integer	300	0	-		Kf_fsgr,MODBUS,4x,275
Ob_zag_zd	276	Integer	300	0	-		Ob_zag_zd,MODBUS,4x,276
Ob_prl_zd	277	Integer	300	0	-		Ob_prl_zd,MODBUS,4x,277
Ob_fug_zd	278	Integer	300	0	-		Ob_fug_zd,MODBUS,4x,278
Ob_vigr_zd	279	Integer	300	0	-		Ob_vigr_zd,MODBUS,4x,279
Ob_del_zd	280	Integer	300	0	-		Ob_del_zd,MODBUS,4x,280
Shib_zd	281	Integer	300	0	-		Shib_zd,MODBUS,4x,281
Q_reg_zd	282	Real	300	0	-		Q_reg_zd,MODBUS,4x,282
Q_prl_zd	284	Real	300	0	-		Q_prl_zd,MODBUS,4x,284
Q_man_zd	286	Real	300	0	-		Q_man_zd,MODBUS,4x,286
Q_k	288	Real	300	0	-		Q_k,MODBUS,4x,288
Kf_prl	290	Real	300	0	-		Kf_prl,MODBUS,4x,290
Kf_pr	292	Real	300	0	-		Kf_pr,MODBUS,4x,292
K_imp	294	Real	300	0	-		K_imp,MODBUS,4x,294
kV_1	296	Real	300	0	-		kV_1,MODBUS,4x,296
kV_2	298	Real	300	0	-		kV_2,MODBUS,4x,298
max_I_m	300	Real	300	0	-		max_I_m,MODBUS,4x,300					344
max_U_m	302	Real	300	0	-		max_U_m,MODBUS,4x,302
max_Ob	304	Real	300	0	-		max_Ob,MODBUS,4x,304
max_Fott	306	Real	300	0	-		max_Fott,MODBUS,4x,306
max_Fsgr	308	Real	300	0	-		max_Fsgr,MODBUS,4x,308
max_Gzag	310	Real	300	0	-		max_Gzag,MODBUS,4x,310
min_Fott	312	Real	300	0	-		min_Fott,MODBUS,4x,312
min_Fsgr	314	Real	300	0	-		min_Fsgr,MODBUS,4x,314
kf_Ob_zd	316	Real	300	0	-		kf_Ob_zd,MODBUS,4x,316
min_Gzag	318	Real	300	0	-		min_Gzag,MODBUS,4x,318
Gzag_zd	320	Real	300	0	-		Gzag_zd,MODBUS,4x,320
rej_tvod	322	Bool	300	0	-		rej_tvod,MODBUS,0x,322
Rej_fug	323	Bool	300	0	-		Rej_fug,MODBUS,0x,323
rej_sync	324	Bool	300	0	-		rej_sync,MODBUS,0x,324
Dz_on	325	Bool	300	0	-		Dz_on,MODBUS,0x,325
rej_nepr	326	Bool	300	0	-		rej_nepr,MODBUS,0x,326
Rej_sir	327	Bool	300	0	-		Rej_sir,MODBUS,0x,327
Name	Address
Rej_sgr	328

Name	Address	Format
lo_Gzag	400	Real					lo_Gzag,MODBUS,4x,400
hi_Gzag	402	Real					hi_Gzag,MODBUS,4x,402
a_Gzag	404	Real					a_Gzag,MODBUS,4x,404
b_Gzag	406	Real					b_Gzag,MODBUS,4x,406
Gzag_offset	408	Real					Gzag_offset,MODBUS,4x,408
Gzag_s_zd	410	Real					Gzag_s_zd,MODBUS,4x,410
Gzag_s	412	Real					Gzag_s,MODBUS,4x,412
Gzag_c	414	Real					Gzag_c,MODBUS,4x,414
Cf_nom	416	Integer					Cf_nom,MODBUS,4x,416
Gzag_d	417	Integer					Gzag_d,MODBUS,4x,417
Gzag_t	418	Integer					Gzag_t,MODBUS,4x,418
dz_state	419	Integer					dz_state,MODBUS,4x,419
test	420	Integer					test,MODBUS,4x,420
Psir	421	Integer					Psir,MODBUS,4x,421
Tvod	422	Integer					Tvod,MODBUS,4x,422
Ob_zd_1	423	Integer					Ob_zd_1,MODBUS,4x,423
sp_field	424	Integer					sp_field,MODBUS,4x,424
							T_zagr,MODBUS,4x,98
Name	Address
man	426	Bool					man,MODBUS,0x,426
start	427	Bool					start,MODBUS,0x,427
Gzag_end	428	Bool					Gzag_end,MODBUS,0x,428
dz_fk	429	Bool					dz_fk,MODBUS,0x,429
dz_test	430	Bool					dz_test,MODBUS,0x,430
dz_set	431	Bool					dz_set,MODBUS,0x,431
dz_lock	432	Bool					dz_lock,MODBUS,0x,432
dz_fail_t	433	Bool					dz_fail_t,MODBUS,0x,433
dsp_alm	434	Bool					dsp_alm,MODBUS,0x,434
alm_reset	435	Bool					alm_reset,MODBUS,0x,435
c_nup	436	Bool					c_nup,MODBUS,0x,436
c_ndw	437	Bool					c_ndw,MODBUS,0x,437

Name	Address	Format
Ob_t	512	Integer					Ob_t,MODBUS,4x,512
Q_all_t	513	Integer					Q_all_t,MODBUS,4x,513
Fott_t	514	Integer					Fott_t,MODBUS,4x,514
Fsgr_t	515	Integer					Fsgr_t,MODBUS,4x,515
Sgr_t	516	Integer					Sgr_t,MODBUS,4x,516

## ФПН
Тег	Адреса	Тип	Читати	Історія	Шкали	Текст					create table Cf1(
Тег	Адреса	Тип	Читати	Історія	Шкали	Текст					Dt integer unsigned not null,
Q_man	16	Real	1	1	-						Q_man integer default '0',		Q_man,MODBUS RTU,4x,16
Gzag_s	18	Real	1	1	-						Gzag_s integer default '0',		Gzag_s,MODBUS RTU,4x,18
Gzag_c	20	Real	1	1	-						Gzag_c integer default '0',		Gzag_c,MODBUS RTU,4x,20
I_a	22	Real	1	1	-						I_a integer default '0',		I_a,MODBUS RTU,4x,22
I_b	24	Real	1	1	-						I_b integer default '0',		I_b,MODBUS RTU,4x,24
Iavg	26	Real	1	1	-						Iavg integer default '0',		Iavg,MODBUS RTU,4x,26
Q_pr_zd	28	Real	1	1	-						Q_pr_zd integer default '0',		Q_pr_zd,MODBUS RTU,4x,28
Gzag	30	Real	1	1	-						Gzag integer default '0',		Gzag,MODBUS RTU,4x,30
Qall	32	Real	1	1	-						Qall integer default '0',		Qall,MODBUS RTU,4x,32
Q_reg	34	Real	1	1	-						Q_reg integer default '0',		Q_reg,MODBUS RTU,4x,34
Q_prl	36	Real	1	1	-						Q_prl integer default '0',		Q_prl,MODBUS RTU,4x,36
Q_pr	38	Real	1	1	-						Q_pr integer default '0',		Q_pr,MODBUS RTU,4x,38
Q_man_r	40	Real	1	1	-						Q_man_r integer default '0',		Q_man_r,MODBUS RTU,4x,40
Nc	42	Long	1	1	-						Nc integer default '0',		Nc,MODBUS RTU,4x,42
T_all	44	Integer	1	1	-						T_all integer default '0',		T_all,MODBUS RTU,4x,44
T_reg	45	Integer	1	1	-						T_reg integer default '0',		T_reg,MODBUS RTU,4x,45
T_prl	46	Integer	1	1	-						T_prl integer default '0',		T_prl,MODBUS RTU,4x,46
T_fug	47	Integer	1	1	-						T_fug integer default '0',		T_fug,MODBUS RTU,4x,47
T_pr	48	Integer	1	1	-						T_pr integer default '0',		T_pr,MODBUS RTU,4x,48
T_nt	49	Integer	1	1	-						T_nt integer default '0',		T_nt,MODBUS RTU,4x,49
Error	50	Integer	1	1	-						Error integer default '0',		Error,MODBUS RTU,4x,50
Status	51	Integer	1	1	-						Status integer default '0',		Status,MODBUS RTU,4x,51
State	52	Integer	1	1	-						State integer default '0',		State,MODBUS RTU,4x,52
Ob	53	Integer	1	1	-						Ob integer default '0',		Ob,MODBUS RTU,4x,53
Fott	54	Integer	1	1	-						Fott integer default '0',		Fott,MODBUS RTU,4x,54
Fsgr	55	Integer	1	1	-						Fsgr integer default '0',		Fsgr,MODBUS RTU,4x,55
Tvod	56	Integer	1	1	-						Tvod integer default '0',		Tvod,MODBUS RTU,4x,56
pv_spd	57	Integer	1	1	-						pv_spd integer default '0',		pv_spd,MODBUS RTU,4x,57
Xtorm	58	Bool	1	1	-						Xtorm integer default '0',		Xtorm,MODBUS RTU,0x,58
XLotok	59	Bool	1	1	-						XLotok integer default '0',		XLotok,MODBUS RTU,0x,59
Xshib	60	Bool	1	1	-						Xshib integer default '0',		Xshib,MODBUS RTU,0x,60
Xsgrb	61	Bool	1	1	-						Xsgrb integer default '0',		Xsgrb,MODBUS RTU,0x,61
Xsgrz	62	Bool	1	1	-						Xsgrz integer default '0',		Xsgrz,MODBUS RTU,0x,62
Xdsph	63	Bool	1	1	-						Xdsph integer default '0',		Xdsph,MODBUS RTU,0x,63
Xdspl	64	Bool	1	1	-						Xdspl integer default '0',		Xdspl,MODBUS RTU,0x,64
X_Vc	65	Bool	1	1	-						X_Vc integer default '0',		X_Vc,MODBUS RTU,0x,65
X_Vv	66	Bool	1	1	-						X_Vv integer default '0',		X_Vv,MODBUS RTU,0x,66
X_Luk	67	Bool	1	1	-						X_Luk integer default '0',		X_Luk,MODBUS RTU,0x,67
X_Stop	68	Bool	1	1	-						X_Stop integer default '0',		X_Stop,MODBUS RTU,0x,68
X_Endz	69	Bool	1	1	-						X_Endz integer default '0',		X_Endz,MODBUS RTU,0x,69
X_man	70	Bool	1	1	-						X_man integer default '0',		X_man,MODBUS RTU,0x,70
X_Alarm	71	Bool	1	1	-						X_Alarm integer default '0',		X_Alarm,MODBUS RTU,0x,71
Gzag_end	72	Bool	1	1	-						Gzag_end integer default '0',		Gzag_end,MODBUS RTU,0x,72
drv_fail	73	Bool	1	1	-						drv_fail integer default '0',		drv_fail,MODBUS RTU,0x,73
cf_fail	74	Bool	1	1	-						cf_fail integer default '0',		cf_fail,MODBUS RTU,0x,74
dz_fail	75	Bool	1	1	-						dz_fail integer default '0',		dz_fail,MODBUS RTU,0x,75
YTrom	76	Bool	1	1	-						YTrom integer default '0',		YTrom,MODBUS RTU,0x,76
YLotok	77	Bool	1	1	-						YLotok integer default '0',		YLotok,MODBUS RTU,0x,77
Yshib	78	Bool	1	1	-						Yshib integer default '0',		Yshib,MODBUS RTU,0x,78
Yprl	79	Bool	1	1	-						Yprl integer default '0',		Yprl,MODBUS RTU,0x,79
Ysir	80	Bool	1	1	-						Ysir integer default '0',		Ysir,MODBUS RTU,0x,80
Ypr	81	Bool	1	1	-						Ypr integer default '0',		Ypr,MODBUS RTU,0x,81
Ysgr	82	Bool	1	1	-						Ysgr integer default '0',		Ysgr,MODBUS RTU,0x,82
Ydsp	83	Bool	1	1	-						Ydsp integer default '0',		Ydsp,MODBUS RTU,0x,83
YCool	84	Bool	1	1	-						YCool integer default '0',		YCool,MODBUS RTU,0x,84
Y_KM1	85	Bool	1	1	-						Y_KM1 integer default '0',		Y_KM1,MODBUS RTU,0x,85
Y_KM2	86	Bool	1	1	-						Y_KM2 integer default '0',		Y_KM2,MODBUS RTU,0x,86
Y_KM3	87	Bool	1	1	-						Y_KM3 integer default '0',		Y_KM3,MODBUS RTU,0x,87
Y_KM4	88	Bool	1	1	-						Y_KM4 integer default '0',		Y_KM4,MODBUS RTU,0x,88
Y_Tyr	89	Bool	1	1	-						Y_Tyr integer default '0',		Y_Tyr,MODBUS RTU,0x,89
Y_L_fw	90	Bool	1	1	-						Y_L_fw integer default '0',		Y_L_fw,MODBUS RTU,0x,90
Y_L_bw	91	Bool	1	1	-						Y_L_bw integer default '0',		Y_L_bw,MODBUS RTU,0x,91
a_dsp	92	Bool	1	1	-						a_dsp integer default '0',		a_dsp,MODBUS RTU,0x,92
a_torm	93	Bool	1	1	-						a_torm integer default '0',		a_torm,MODBUS RTU,0x,93
a_sgr	94	Bool	1	1	-						a_sgr integer default '0',		a_sgr,MODBUS RTU,0x,94
a_Shib	95	Bool	1	1	-						a_Shib integer default '0',		a_Shib,MODBUS RTU,0x,95
a_lot	96	Bool	1	1	-						a_lot integer default '0',		a_lot,MODBUS RTU,0x,96
a_vv	97	Bool	1	1	-						a_vv integer default '0',		a_vv,MODBUS RTU,0x,97
vc_fail	98	Bool	1	1	-						vc_fail integer default '0',		vc_fail,MODBUS RTU,0x,98
a_all	99	Bool	1	1	-						a_all integer default '0',		a_all,MODBUS RTU,0x,99
T_zag	110	Long	1	0	-
Tz_prl	255	Integer	120	0	-								Tz_prl,MODBUS RTU,4x,255
Psir_min	256	Integer	120	0	-								Psir_min,MODBUS RTU,4x,256
Tvod_zd	257	Integer	120	0	-								Tvod_zd,MODBUS RTU,4x,257
Imp	258	Integer	120	0	-								Imp,MODBUS RTU,4x,258
T_zag_zd	259	Integer	120	0	-								T_zag_zd,MODBUS RTU,4x,259
T_fug_zd	260	Integer	120	0	-								T_fug_zd,MODBUS RTU,4x,260
T_sir_zd	261	Integer	120	0	-								T_sir_zd,MODBUS RTU,4x,261
T_p	262	Integer	120	0	-								T_p,MODBUS RTU,4x,262
Tnt_zd	263	Integer	120	0	-								Tnt_zd,MODBUS RTU,4x,263
Ts_z_zd	264	Integer	120	0	-								Ts_z_zd,MODBUS RTU,4x,264
Ts_b_zd	265	Integer	120	0	-								Ts_b_zd,MODBUS RTU,4x,265
Tn_n	266	Integer	120	0	-								Tn_n,MODBUS RTU,4x,266
T_vigr_zd	267	Integer	120	0	-								T_vigr_zd,MODBUS RTU,4x,267
T_c_max	268	Integer	120	0	-								T_c_max,MODBUS RTU,4x,268
Fott_zd	269	Integer	120	0	-								Fott_zd,MODBUS RTU,4x,269
kf_I_m	270	Integer	120	0	-								kf_I_m,MODBUS RTU,4x,270
kf_Ob	271	Integer	120	0	-								kf_Ob,MODBUS RTU,4x,271
kf_Fott	272	Integer	120	0	-								kf_Fott,MODBUS RTU,4x,272
kf_Fsgr	273	Integer	120	0	-								kf_Fsgr,MODBUS RTU,4x,273
Q_reg_zd	274	Real	120	0	-								Q_reg_zd,MODBUS RTU,4x,274
Q_prl_zd	276	Real	120	0	-								Q_prl_zd,MODBUS RTU,4x,276
Q_man_zd	278	Real	120	0	-								Q_man_zd,MODBUS RTU,4x,278
Q_k	280	Real	120	0	-								Q_k,MODBUS RTU,4x,280
kf_prl	282	Real	120	0	-								kf_prl,MODBUS RTU,4x,282
kf_pr	284	Real	120	0	-								kf_pr,MODBUS RTU,4x,284
K_imp	286	Real	120	0	-								K_imp,MODBUS RTU,4x,286
kV_1	288	Real	120	0	-								kV_1,MODBUS RTU,4x,288
kV_2	290	Real	120	0	-								kV_2,MODBUS RTU,4x,290
max_I_m	292	Real	120	0	-								max_I_m,MODBUS RTU,4x,292
max_Ob	294	Real	120	0	-								max_Ob,MODBUS RTU,4x,294
max_Fott	296	Real	120	0	-								max_Fott,MODBUS RTU,4x,296
max_Fsgr	298	Real	120	0	-								max_Fsgr,MODBUS RTU,4x,298
max_Gzag	300	Real	120	0	-								max_Gzag,MODBUS RTU,4x,300
min_Fott	302	Real	120	0	-								min_Fott,MODBUS RTU,4x,302
min_Fsgr	304	Real	120	0	-								min_Fsgr,MODBUS RTU,4x,304
min_Gzag	306	Real	120	0	-	Масксимальний струм холостого ходу ротора							min_Gzag,MODBUS RTU,4x,306
Gzag_zd	308	Real	120	0	-								Gzag_zd,MODBUS RTU,4x,308
c_sw_m	310	Real	120	0	-								c_sw_m,MODBUS RTU,4x,310
c_sw_1	312	Real	120	0	-								c_sw_1,MODBUS RTU,4x,312
c_sw_2	314	Real	120	0	-								c_sw_2,MODBUS RTU,4x,314
c_sw_3	316	Real	120	0	-								c_sw_3,MODBUS RTU,4x,316
c_sw_4	318	Real	120	0	-								c_sw_4,MODBUS RTU,4x,318
c_f_max	320	Real	120	0	-								c_f_max,MODBUS RTU,4x,320
c_max	322	Real	120	0	-								c_max,MODBUS RTU,4x,322
Gzag_s_zd	324	Real	120	0	-	Корекція кількості води на промивку цукру в залежності від струму							Gzag_s_zd,MODBUS RTU,4x,324
rej_nepr	326	Bool	120	0	-								rej_nepr,MODBUS RTU,0x,326
rej_sir	327	Bool	120	0	-								rej_sir,MODBUS RTU,0x,327
rej_tvod	328	Bool	120	0	-								rej_tvod,MODBUS RTU,0x,328
rej_fug	329	Bool	120	0	-								rej_fug,MODBUS RTU,0x,329
Save	330	Bool	120	0	-								Save,MODBUS RTU,0x,330
Run	331	Bool	120	0	-								Run,MODBUS RTU,0x,331
Cf_nom	332	Integer	120	0	-								Cf_nom,MODBUS RTU,4x,332
lo_Gzag	333	Real	120	0	-								lo_Gzag,MODBUS RTU,4x,333
hi_Gzag	335	Real	120	0	-								hi_Gzag,MODBUS RTU,4x,335
a_Gzag	337	Real	120	0	-								a_Gzag,MODBUS RTU,4x,337
b_Gzag	339	Real	120	0	-								b_Gzag,MODBUS RTU,4x,339
Gzag_offset	341	Real	120	0	-								Gzag_offset,MODBUS RTU,4x,341
rej_sync	342	Bool	120	0	-								rej_sync,MODBUS RTU,0x,342
													,MODBUS RTU,4x,
sp_spd	512	Integer											sp_spd,MODBUS RTU,4x,512
man	513	Bool											man,MODBUS RTU,0x,513
Pusk	514	Bool											Pusk,MODBUS RTU,0x,514
start	515	Bool											start,MODBUS RTU,0x,515
dz_fk	516	Bool											dz_fk,MODBUS RTU,0x,516
dz_test	517	Bool											dz_test,MODBUS RTU,0x,517
Ob_t	518	Integer											Ob_t,MODBUS RTU,4x,518
Qall_t	519	Integer											Qall_t,MODBUS RTU,4x,519
Fott_t	520	Integer											Fott_t,MODBUS RTU,4x,520
Fsgr_t	521	Integer											Fsgr_t,MODBUS RTU,4x,521
Sgr_t	522	Integer											Sgr_t,MODBUS RTU,4x,522
Gzag_t	523	Integer											Gzag_t,MODBUS RTU,4x,523
dz_set	524	Bool											dz_set,MODBUS RTU,0x,524
Gzag_d	525	Integer											Gzag_d,MODBUS RTU,4x,525
Name	Address	Format
V_01	526	Real											V_01,MODBUS RTU,4x,526
V_02	528	Real											V_02,MODBUS RTU,4x,528
V_03	530	Real											V_03,MODBUS RTU,4x,530
V_04	532	Real											V_04,MODBUS RTU,4x,532
V_05	534	Real											V_05,MODBUS RTU,4x,534
V_06	536	Real											V_06,MODBUS RTU,4x,536
V_07	538	Real											V_07,MODBUS RTU,4x,538
V_08	540	Real

## Аркуш2_2
Тег	Адреса	Тип	Читати	Історія	Шкали	Текст					create table Cf_1(
Name	Address										Dt integer unsigned not null,		Name,MODBUS RTU,4x,Address
Run	8	Bool	300	0	-								Run,MODBUS RTU,0x,8
Save	9	Bool	300	0	-								Save,MODBUS RTU,0x,9
V01	10	Real	1	1	+	рівень в зб. зеленої					V01 integer default '0',		V01,MODBUS RTU,4x,10					V01 integer default '0',
V02	12	Real	1	1	+	рівень в зб. білої					V02 integer default '0',		V02,MODBUS RTU,4x,12					V02 integer default '0',
V03	14	Real	1	1	+	Рівень в розподілювачі					V03 integer default '0',		V03,MODBUS RTU,4x,14					V03 integer default '0',
V04	16	Real	1	1	+	Рівень в мішалці					V04 integer default '0',		V04,MODBUS RTU,4x,16					V04 integer default '0',
V05	18	Real	1	1	+	Температура					V05 integer default '0',		V05,MODBUS RTU,4x,18					V05 integer default '0',
V06	20	Real	1	1	+	Температура					V06 integer default '0',		V06,MODBUS RTU,4x,20					V06 integer default '0',
V07	22	Real	1	1	+	Температура					V07 integer default '0',		V07,MODBUS RTU,4x,22					V07 integer default '0',
V08	24	Real	1	1	160	Температура води					V08 integer default '0',		V08,MODBUS RTU,4x,24					V08 integer default '0',
C_01	26	Real	1	1	-						C_01 integer default '0',
C_02	28	Real	1	1	-						C_02 integer default '0',
C_03	30	Real	1	1	-						C_03 integer default '0',
C_04	32	Real	1	1	-						C_04 integer default '0',
Y_01	34	Bool	1	1	-						Y_01 integer default '0',
Y_02	35	Bool	1	1	-						Y_02 integer default '0',
Y_03	36	Bool	1	1	-						Y_03 integer default '0',
Y_04	37	Bool	1	1	-						Y_04 integer default '0',